# 道路交通运输工程虚拟仿真实验教学

# 中心仪器设备管理办法

1．实验教学中心仪器设备按分级管理办法进行，设备总管理员一人，各室设具体设备管理人。

2．设备总管理员负责全实验中心的设备帐、卡管理，低值易耗品的计划和领用，并协助中心主任完成新进设备计划及旧设备报损、报废和大型维修工作。

3．各室具体保管设备的人员应熟悉本室的设备操作规程，严格执行各种规章制度，定期进行设备维护、保养，发现问题应及时向设备总管理员汇报。

4．实验教学中心主任及设备总管理员应定期到各室进行检查，发现问题及时纠正。

道路交通运输工程虚拟仿真实验教学中心

2010年9月